## Troškovnik
Predmet nabave: Zaštitna odjeća i obuća (PONOVLJENI POSTUPAK ZA GRUPU 1)
Grupa predmeta nabave: GRUPA 1 - Vatrogasna zaštita odjeća i obuća
Ev. br. nabave: 1.6/25
T r o š k o v n i k
Red. br. (1) | Naziv i opis stavke (2) | Referenca na tehničku dokuemntaciju (3) | Jedinica mjere (4) | Količina (5) | Jedinična cijena bez PDV-a (6) | Ukupna cijena bez PDV-a (7)
1. | ZAŠTITNI VATROGASNI INTERVENTNI KOMBINEZON - JEDNODIJELNI Osnovna tkanina: ADAS, ripstop tkanje, 75% Meta-Aramid, 23% Para-Aramid, 2% Antistatik EN ISO 13688:2013 EN 15614:2007 EN 1149-5:2018 EN 16689:2017 EN 61482-2:2018 |  | kom | 2 |  | 0
2. | VATROGASNA INTERVENTNA RUKAVICA Zaštitna vatrogasna rukavica prema EN 659:1996. Oblik rukavice prilagođen obliku ruke. Izrađene su od visokokvalitetne kože. Predio šake: specijalna Napp-koža, hidrofobirana, otporna na temperaturu. Unutarnja podstava: pleteni 100% Kevlar. Dio iznad zgloba šake: koža čiji se opseg regulira sa trakicom sa čičkom. Veličine: 7-12, boja: crna i reflektirajuća traka žuta, vatrootporna. Piktogrami prema DIN EN 659:1996 CAT III Abrazija (EN 388), najmanje razina: 2 Čvrstoća na rezanje (EN 388), najmanje razina: 2 Dodatna čvrstoća (EN 388), najmanje razina: 2 Čvrstoća ( EN 388), najmanje razina: 2 Otpornost na gorenje (EN 407), najmanje razina: 4 |  | par | 2 |  | 0
3. | VATROGASNA KACIGA Univerzalna veličina, slobodno podesiva za glavu veličine 52-64 cm HRN EN 16471 HRN EN 16473 HRN EN12492 HRN EN 1385 HRN EN 166 HRN EN 14458 |  | kom | 6 |  | 0
4. | VATROGASNE INTERVENTNE CIPELE VISOKE ZA ŠUMSKI POŽAR Čizme - za šumske požare, gornjište od prvoklasne kože, crne boje i vodoodbojno. Zaštitna kapica - asimetričan, izrađena i testirana prema EN 12568:2010, smještena je između kožnog gornjišta i podstave, ne može se ukloniti. Šivanje - aramidni filament, vatrootporan i crne boje. Potplat - otporan na naftne derivate, ulja, s kompozitivnim antiperforacijskim umetkom, čvrstoća spoja potplata s gornjištem je min. 80% iznad zahtjeva norme EN ISO 20345, 5.3.1.2, protuklizni SRC. Čizme trebaju biti ispitane i certificirane u skladu sa HRN EN 15090:2012, (Tip F2A; HI3, CI AN SRC). |  | kom | 2 |  | 0
5. | RADNI VATROGASNI OPASAČ Radni opasač je napravljen od sintetičkog vatrootpornog materijala velike čvrstoće prema EN 137, opasač je izveden sa dodatnim rastezljivim dijelom koji završava sa karabinom prema EN 362/A, a koji se koristi za dodatno osiguranje. |  | kom | 18 |  | 0
6. | INTERVENTNO ODIJELO: Certifikati za interventno odijelo: EN ISO 13688:2013, EN 469:2005+A1:2006, EN 1149:2005, ISO 16604:2004, EN 16689:2007, EN 61482-1-2-2014, EN ISO 13934-1, EN 31092, ISO 6942, EN 367. Tkanina: ADAS, ripstop tkanje, 75% Meta-Aramid, 23% Para-Aramid, 2% Antistatik, Površinska masa 195 gr/m2, Membrana: PTFE Membrana, osnova 100% Kermel, PU-DOTS (AIR-Isolationssystem), Površinska masa 120 gr/m2, prekidna čvrstoća 1436 osnovne tkanine. Podstava: Aramid, 65% Viskoza FR, površinska masa 160 gr/m2. |  | kom | 18 |  | 0
[5 empty] | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a | 0
[5 empty] | PDV (25%) | 0
[5 empty] | UKUPNO S PDV-om | 0