## Sheet1
PRILOG II
Javna ustanova „REZERVAT LOKRUM“ Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik MB 3303462; Žiro rn. HR5924070001100019925 OIB 09038784691
OSNOVNI PODACI O BRODU
Predmet nabave: UGRADNJA OPREME - GENERATOR I KLIMATIZACIJSKI SUSTAV NA M/B „ZRINSKI“
• električni agregat - generator set ONAN monofazni model, MDKBM 9,5 kW
• klima uređaj DAIKIN FTXF 35 A SENSIRA
Ev. broj nabave: 2.34/22
Naziv broda: |  | m/b Zrinski
Dužina preko svega (m): |  | 20
Širina (m): |  | 6
Godina izgradnje: |  | 1971.
Materijal gradnje: |  | drvo
HRB Reg. br.: |  | 14347
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
M/B ZRINSKI
Red. br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
1. | Izrada dokumentacije vezane za ugradnju agregata i klima uređaja (temeljenje), sheme instalacije usisa mora, ispuha, dobave i povrata goriva, te jednopolne sheme 220 V AC kao i instalacija upravljanja i nadzora sa panelom u pultu kormilarnice. | kpl | 1 |  | 0
2. | Otvaranje portele palube iznad L.G.M. Nakon ubacivanja agregata; montaža iste, te brtvljenje. | kpl | 1 |  | 0
3. | Izrada čeličnog postolja agregata povezanog vijčano sa drvenim rebrima i temeljima LGM – a. Varenje, priprema i antikorozivna zaštita sa dva premaza. | kpl | 1 |  | 0
4. | Demontaža hidropaka slatke vode, ugradnja na drugu poziciju. Izrada novog postolja, te preinaka - spajanje usisa - tlaka vode, te el. instalacije. | kpl | 1 |  | 0
5. | Rastavljanje zvučne izolacije i komplet kutije od agregata, zatim otpajanje diesel motora od generatora. Ubacivanje u strojarnicu, sastavljanje u sklop uključivši el. instalaciju samog agregata. | kpl | 1 |  | 0
6. | Smještaj - pozicioniranje agregata na novoizgrađeno postolje, bušenje i vijčano utemeljenje istog. | kpl | 1 |  | 0
7. | Bušenje oplate na podvodnom dijelu broda, te ugradnja usisne košare i podvodnog inox ventila 1“ tipa odobrenog po HRB-u. Spajanje usisa mora sa visokim filtrom do pumpe mora. | kpl | 1 |  | 0
8. | Otvaranje prolaza ispuha u području vodene linije Ø 1 ½“, nipel i koljeno bronza, montaža i brtvljenje. Spajanje sa inox cijevi Ø 50, ugradnja watelocka, te na izlazu van broda podignutim sifonom do palube. | kpl | 1 |  | 0
9. | Instalacija dobave i povrata goriva sa izradom nosača i ugradnja predfiltra goriva (materijal: bakrena cijev Ø 12 sa odgovarajućim spojevima). | kpl | 1 |  | 0
10. | Izrada komplet el.instalacije generatora polje 220 V – napajanje klime, utičnica strojarnica , kuhinja, meser posade i kormilarnice. | kpl | 1 |  | 0
11. | Izrada kontrolne ploče polje 220 V zajedno sa automatskim osiguračima. | kpl | 1 |  | 0
12. | Isporuka i ugradnja akumulatora sa nosačem, kutijom – morskim vezom. | kpl | 1 |  | 0
13. | Spajanje uzemljenja generatora. | kpl | 1 |  | 0
14. | Izrada panela sa odgovarajućom sklopkom 1/0/2 sa signalnim lampicama kopno/0/ generator. | kpl | 1 |  | 0
UGRADNJA KLIMA UREĐAJA DAIKIN FTXF 35 A
15. | Izrada drvenog postolja vanjske jedinice u predjelu iza kormilarnice: krma, lijevo. Prema dogovoru zaštita vodootpornom šper – pločom. Montaža klima uređaja sa materijalom. | kpl | 1 |  | 0
16. | Puštanje svega ugrađenog u rad uz kontrolu, te primopredaju. | kpl | 1 |  | 0
Ukupna cijena bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
Ukupna cijena sa PDV-om: |  |  |  | 0
NAPOMENA:
• Ako ne bude moguće ubaciti agregat u strojarnicu; predvidjeti u cijeni demontažu dijela cjevovoda i dijela hladnjaka lijevog glavnog motora.
TEHNIČKI ZAHTJEVI
• Brod mora biti smješten na sigurnom vezu. Odabrani ponuditelj mora osigurati 24 satni nadzor broda. Brod treba biti spojen na el. energiju i slatku vodu na kopno;
• Rok izvšenja usluge je 20 dana od dana ulaska broda u brodogradilište;
• Odabrani ponuditelj mora imati certifikat kao brodogradilište – radiona odobrena od strane HRB –a za obavljanje radova (gradnja, popravci);
• Radove za koje HRB traži prethodno odobrenje dokumentacije odabrani ponuditelj je dužan ishoditi njeno odobrenje od HRB-a;
• Svi radovi moraju biti izvedeni pod nadzorom HRB-a;
• Tijekom izvršenja popravka ponuditelj mora poduzimati sve radnje u cilju osiguranja broda i brodske opreme od mogućih oštećenja. U slučaju eventualnih oštećenja, ponuditelj će nadoknaditi štetu naručitelju;
• Također je u odgovornosti odabranog ponuditelja organizirati rad na siguran način i osigurati upotrebu odgovarajućih sredstava zaštite na radu tijekom izvršenja usluge ugradnje opreme, kako za svoje radnike tako i za eventualno svoje podizvođače.